附件2

2020年县城“污水零直排区”建设清单

| 序号 | 小区名称 | 所属社区 | 幢数 | 主要问题 | 建设内容内容 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小曲村 保留点 | 小曲村 | 42 | 雨污错接、乱接窜流严重 | 实施雨污分流系统改造 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 2 | 光明景苑 | 光明社区 | 399 | 雨污错接、乱接窜流，小区污水标高偏低，无法正常排放 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 3 | 浅水湾花园 | 海兴社区 | 36 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 4 | 明珠苑 | 海沙社区 | 55 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 5 | 秀水花苑 | 秀水社区 | 24 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 6 | 欣居花苑 | 秀水社区 | 27 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 7 | 常绿景苑 | 新光社区 | 54 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 8 | 常和景苑 | 新光社区 | 43 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 9 | 常秀景苑 | 新光社区 | 47 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 10 | 上城艺墅 | 百可社区 | 55 | 雨污错接、乱接窜流，部分污水管网堵塞严重 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 11 | 巴黎都市 | 百可社区 | 12 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 12 | 滨海一号 | 百可社区 | 10 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 13 | 泊林公馆 | 海沙社区 | 10 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 14 | 恒大御景 | 海沙社区 | 13 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 15 | 盐平秋月 | 海沙社区 | 50 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 16 | 金汇名仕花苑 | 秀水社区 | 50 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 17 | 上城春天 | 新光社区 | 18 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 18 | 紫园尚郡 | 新光社区 | 9 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 19 | 金域蓝湾一期 | 新光社区 | 31 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 20 | 金域蓝湾南苑 | 新光社区 | 7 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 21 | 贝沙港湾 | 新光社区 | 31 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 22 | 庆盛名邸 | 新光社区 | 13 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 23 | 碧桂园 | 新光社区 | 33 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 24 | 海韵江南 | 新光社区 | 20 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 25 | 金涌花苑一区 | 文昌社区 | 17 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 26 | 金涌花苑二区 | 文昌社区 | 14 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 27 | 金涌花苑三区 | 文昌社区 | 12 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 28 | 金涌花苑 四区 | 文昌社区 | 5 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 29 | 绿城花苑 西区 | 文昌社区 | 11 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 30 | 绿城花苑 东区 | 文昌社区 | 14 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 31 | 中茂花苑 | 文昌社区 | 11 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 32 | 文萃苑 | 文昌社区 | 11 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 33 | 华信花苑 | 文昌社区 | 17 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 34 | 嘉洲海岸 | 文昌社区 | 3 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 35 | 景源旺角 | 文昌社区 | 2 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 36 | 南方花苑 | 文昌社区 | 2 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 37 | 景尚芳满庭 | 海兴社区 | 6 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 38 | 盈都海棠湾 | 海兴社区 | 18 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 39 | 水云庄园 | 海兴社区 | 18 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 40 | 海逸豪园 | 海兴社区 | 14 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 41 | 盛世嘉园 | 海兴社区 | 33 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 42 | 金洲阳光 | 海兴社区 | 6 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 43 | 美林 金色港湾 | 海兴社区 | 22 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 44 | 人才小区 | 海兴社区 | 8 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 45 | 金桂花苑 | 南门社区 | 7 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 46 | 新城南苑 | 南门社区 | 4 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 47 | 新桥花苑 | 南门社区 | 10 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 48 | 南塘琴苑 | 蒋家桥社区 | 55 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 49 | 香樟雅苑 | 枣园社区 | 10 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 50 | 保利一品 | 宜家社区 | 14 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 51 | 人和苑 | 宜家社区 | 1 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 52 | 凉亭小区 | 百可社区 | 3 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 53 | 二二老区 | 南门社区 | 19 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 54 | 二三老区 | 南门社区 | 20 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 55 | 核电新村 | 南门社区 | 48 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 56 | 枫叶新村 | 南门社区 | 25 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 57 | 核电闻琴苑 | 南门社区 | 19 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 58 | 核电南苑 | 河滨社区 | 33 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |
| 59 | 金三阁小区 | 河滨社区 | 5 | 雨污错接、乱接窜流 | 管道检测对发现的窜接点、破损处维修，并对管道清淤、疏通，实现雨污全分离 | 2020年12月底前 | 县水改办 （县水务集团） |